| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS 485.808,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | REFORMA DA LAVANDERIA |  |  |  |  | - | 10.033,51 |
| 1.1. |  |  | VESTIÁRIO |  |  |  |  | - | 514,22 |
| 1.1.1. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 187,07 |
| 1.1.1.0.1. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1,60 | 92,34 | BDI 1 | 116,92 | 187,07 |
| 1.1.2. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 327,15 |
| 1.1.2.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 3,36 | 41,29 | BDI 1 | 52,28 | 175,66 |
| 1.1.2.0.2. | SINAPI | 90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, | UN | 2,00 | 4,00 | BDI 1 | 5,06 | 10,12 |
| 1.1.2.0.3. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 9,01 | 12,39 | BDI 1 | 15,69 | 141,37 |
| 1.2. |  |  | ÁREA SUJA |  |  |  |  | - | 8.612,47 |
| 1.2.1. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 29,99 |
| 1.2.1.0.1. | SINAPI | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA | M2 | 0,30 | 38,82 | BDI 1 | 49,15 | 14,75 |
| 1.2.1.0.2. | SINAPI | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA | M2 | 0,30 | 40,13 | BDI 1 | 50,81 | 15,24 |
| 1.2.2. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 3.636,05 |
| 1.2.2.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 1,32 | 41,29 | BDI 1 | 52,28 | 69,01 |
| 1.2.2.0.2. | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE | M2 | 9,60 | 69,16 | BDI 1 | 87,57 | 840,67 |
| 1.2.2.0.3. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 19,59 | 7,12 | BDI 1 | 9,02 | 176,70 |
| 1.2.2.0.4. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 19,59 | 44,86 | BDI 1 | 56,80 | 1.112,71 |
| 1.2.2.0.5. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 19,59 | 12,61 | BDI 1 | 15,97 | 312,85 |
| 1.2.2.0.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 19,59 | 13,42 | BDI 1 | 16,99 | 332,83 |
| 1.2.2.0.7. | SINAPI | 90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, | UN | 1,00 | 569,04 | BDI 1 | 720,52 | 720,52 |
| 1.2.2.0.8. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 4,51 | 12,39 | BDI 1 | 15,69 | 70,76 |
| 1.2.3. |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | - | 4.946,43 |
| 1.2.3.1. |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | - | 224,93 |
| 1.2.3.1.1. | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A | M | 5,00 | 4,92 | BDI 1 | 6,23 | 31,15 |
| 1.2.3.1.2. | SINAPI | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS | M | 5,00 | 6,80 | BDI 1 | 8,61 | 43,05 |
| 1.2.3.1.3. | SINAPI | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, | UN | 1,00 | 57,25 | BDI 1 | 72,49 | 72,49 |
| 1.2.3.1.4. | SINAPI-I | 38076 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" | UN | 2,00 | 19,13 | BDI 1 | 24,22 | 48,44 |
| 1.2.3.1.5. | SINAPI-I | 939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, | M | 10,00 | 2,35 | BDI 1 | 2,98 | 29,80 |
| 1.2.3.2. |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | - | 4.521,33 |
| 1.2.3.2.1. | SINAPI | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - | M | 9,00 | 7,50 | BDI 1 | 9,50 | 85,50 |
| 1.2.3.2.2. | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE | UN | 6,00 | 6,10 | BDI 1 | 7,72 | 46,32 |
| 1.2.3.2.3. | SINAPI | 89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE | UN | 3,00 | 6,58 | BDI 1 | 8,33 | 24,99 |
| 1.2.3.2.4. | SINAPI | 89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - | UN | 3,00 | 13,98 | BDI 1 | 17,70 | 53,10 |
| 1.2.3.2.5. | SINAPI | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 435,07 | BDI 1 | 550,89 | 550,89 |
| 1.2.3.2.6. | SINAPI | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3,00 | 989,98 | BDI 1 | 1.253,51 | 3.760,53 |
| 1.2.3.3. |  |  | INSTALAÇÃO DE ESGOTO |  |  |  |  | - | 200,17 |
| 1.2.3.3.1. | SINAPI-I | 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3,00 | 3,95 | BDI 1 | 5,00 | 15,00 |
| 1.2.3.3.2. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, | UN | 2,00 | 19,67 | BDI 1 | 24,91 | 49,82 |
| 1.2.3.3.3. | SINAPI-I | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 6,00 | 11,32 | BDI 1 | 14,33 | 85,98 |
| 1.2.3.3.4. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E | UN | 1,00 | 38,99 | BDI 1 | 49,37 | 49,37 |
| 1.3. |  |  | ÁREA LIMPA |  |  |  |  | - | 906,82 |
| 1.3.1. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 82,96 |
| 1.3.1.0.1. | SINAPI | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA | M2 | 0,83 | 38,82 | BDI 1 | 49,15 | 40,79 |
| 1.3.1.0.2. | SINAPI | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA | M2 | 0,83 | 40,13 | BDI 1 | 50,81 | 42,17 |
| 1.3.2. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 129,65 |
| 1.3.2.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 2,48 | 41,29 | BDI 1 | 52,28 | 129,65 |
| 1.3.3. |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | - | 694,21 |
| 1.3.3.1. |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | - | 553,86 |
| 1.3.3.1.1. | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A | M | 15,00 | 4,92 | BDI 1 | 6,23 | 93,45 |
| 1.3.3.1.2. | SINAPI | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS | M | 15,00 | 6,80 | BDI 1 | 8,61 | 129,15 |
| 1.3.3.1.3. | SINAPI | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, | UN | 2,00 | 57,25 | BDI 1 | 72,49 | 144,98 |
| 1.3.3.1.4. | SINAPI-I | 38076 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" | UN | 4,00 | 19,13 | BDI 1 | 24,22 | 96,88 |
| 1.3.3.1.5. | SINAPI-I | 939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, | M | 30,00 | 2,35 | BDI 1 | 2,98 | 89,40 |
| 1.3.3.2. |  |  | INSTALAÇÃO DE ESGOTO |  |  |  |  | - | 140,35 |
| 1.3.3.2.1. | SINAPI-I | 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1,00 | 3,95 | BDI 1 | 5,00 | 5,00 |
| 1.3.3.2.2. | SINAPI-I | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 6,00 | 11,32 | BDI 1 | 14,33 | 85,98 |
| 1.3.3.2.3. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E | UN | 1,00 | 38,99 | BDI 1 | 49,37 | 49,37 |
| 2. |  |  | REFORMA DA FARMÁCIA |  |  |  |  | - | 518,18 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 12,00 |
| 2.1.0.0.1. | SINAPI | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA | M2 | 0,12 | 38,82 | BDI 1 | 49,15 | 5,90 |
| 2.1.0.0.2. | SINAPI | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA | M2 | 0,12 | 40,13 | BDI 1 | 50,81 | 6,10 |
| 2.2. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 506,18 |
| 2.2.0.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 0,25 | 41,29 | BDI 1 | 52,28 | 13,07 |
| 2.2.0.0.2. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1,68 | 6,62 | BDI 1 | 8,38 | 14,08 |
| 2.2.0.0.3. | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE | M2 | 1,68 | 69,16 | BDI 1 | 87,57 | 147,12 |
| 2.2.0.0.4. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 3,36 | 7,12 | BDI 1 | 9,02 | 30,31 |
| 2.2.0.0.5. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 3,36 | 44,86 | BDI 1 | 56,80 | 190,85 |
| 2.2.0.0.6. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3,36 | 12,61 | BDI 1 | 15,97 | 53,66 |
| 2.2.0.0.7. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 3,36 | 13,42 | BDI 1 | 16,99 | 57,09 |
| 3. |  |  | REFORMA DA NUTRIÇÃO E DIETÉTICA/COPA/DEPÓSITO DE ALIMENTOS |  |  |  |  | - | 6.079,53 |
| 3.1. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 23,99 |
| 3.1.0.0.1. | SINAPI | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA | M2 | 0,24 | 38,82 | BDI 1 | 49,15 | 11,80 |
| 3.1.0.0.2. | SINAPI | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA | M2 | 0,24 | 40,13 | BDI 1 | 50,81 | 12,19 |
| 3.2. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 5.258,07 |
| 3.2.0.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 0,59 | 41,29 | BDI 1 | 52,28 | 30,85 |
| 3.2.0.0.2. | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE | M2 | 12,09 | 69,16 | BDI 1 | 87,57 | 1.058,72 |
| 3.2.0.0.3. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 24,18 | 7,12 | BDI 1 | 9,02 | 218,10 |
| 3.2.0.0.4. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 24,18 | 44,86 | BDI 1 | 56,80 | 1.373,42 |
| 3.2.0.0.5. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 24,18 | 12,61 | BDI 1 | 15,97 | 386,15 |
| 3.2.0.0.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 24,18 | 13,42 | BDI 1 | 16,99 | 410,82 |
| 3.2.0.0.7. | SINAPI | 90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, | UN | 1,00 | 569,04 | BDI 1 | 720,52 | 720,52 |
| 3.2.0.0.8. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 4,51 | 12,39 | BDI 1 | 15,69 | 70,76 |
| 3.2.0.0.9. | SINAPI-I | 4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, | M2 | 1,68 | 464,80 | BDI 1 | 588,53 | 988,73 |
| 3.3. |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | - | 797,47 |
| 3.3.1. |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | - | 553,86 |
| 3.3.1.0.1. | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A | M | 15,00 | 4,92 | BDI 1 | 6,23 | 93,45 |
| 3.3.1.0.2. | SINAPI | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS | M | 15,00 | 6,80 | BDI 1 | 8,61 | 129,15 |
| 3.3.1.0.3. | SINAPI | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, | UN | 2,00 | 57,25 | BDI 1 | 72,49 | 144,98 |
| 3.3.1.0.4. | SINAPI-I | 38076 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" | UN | 4,00 | 19,13 | BDI 1 | 24,22 | 96,88 |
| 3.3.1.0.5. | SINAPI-I | 939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, | M | 30,00 | 2,35 | BDI 1 | 2,98 | 89,40 |
| 3.3.2. |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | - | 122,72 |
| 3.3.2.0.1. | SINAPI | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - | M | 5,00 | 7,50 | BDI 1 | 9,50 | 47,50 |
| 3.3.2.0.2. | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE | UN | 3,00 | 6,10 | BDI 1 | 7,72 | 23,16 |
| 3.3.2.0.3. | SINAPI | 89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE | UN | 2,00 | 6,58 | BDI 1 | 8,33 | 16,66 |
| 3.3.2.0.4. | SINAPI | 89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - | UN | 2,00 | 13,98 | BDI 1 | 17,70 | 35,40 |
| 3.3.3. |  |  | INSTALAÇÃO DE ESGOTO |  |  |  |  | - | 120,89 |
| 3.3.3.0.1. | SINAPI-I | 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2,00 | 3,95 | BDI 1 | 5,00 | 10,00 |
| 3.3.3.0.2. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, | UN | 1,00 | 19,67 | BDI 1 | 24,91 | 24,91 |
| 3.3.3.0.3. | SINAPI-I | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 6,00 | 11,32 | BDI 1 | 14,33 | 85,98 |
| 4. |  |  | REFORMA SANITÁRIO/VESTIÁRIOS MASCULINOS/FEMINIMOS |  |  |  |  | - | 22.954,23 |
| 4.1. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 258,85 |
| 4.1.0.0.1. | SINAPI | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA | M2 | 0,84 | 38,82 | BDI 1 | 49,15 | 41,29 |
| 4.1.0.0.2. | SINAPI | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA | M2 | 0,60 | 40,13 | BDI 1 | 50,81 | 30,49 |
| 4.1.0.0.3. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1,60 | 92,34 | BDI 1 | 116,92 | 187,07 |
| 4.2. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 20.822,98 |
| 4.2.0.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 9,24 | 41,29 | BDI 1 | 52,28 | 483,07 |
| 4.2.0.0.2. | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE | M2 | 35,91 | 69,16 | BDI 1 | 87,57 | 3.144,64 |
| 4.2.0.0.3. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 71,82 | 7,12 | BDI 1 | 9,02 | 647,82 |
| 4.2.0.0.4. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 71,82 | 44,86 | BDI 1 | 56,80 | 4.079,38 |
| 4.2.0.0.5. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 71,82 | 12,61 | BDI 1 | 15,97 | 1.146,97 |
| 4.2.0.0.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 71,82 | 13,42 | BDI 1 | 16,99 | 1.220,22 |
| 4.2.0.0.7. | SINAPI | 90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, | UN | 2,00 | 569,04 | BDI 1 | 720,52 | 1.441,04 |
| 4.2.0.0.8. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 9,01 | 12,39 | BDI 1 | 15,69 | 141,37 |
| 4.2.0.0.9. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM | M2 | 11,76 | 572,07 | BDI 1 | 724,36 | 8.518,47 |
| 4.3. |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | - | 1.872,40 |
| 4.3.1. |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | - | 255,82 |
| 4.3.1.0.1. | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A | M | 3,00 | 4,92 | BDI 1 | 6,23 | 18,69 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1.0.2. | SINAPI | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS | M | 3,00 | 6,80 | BDI 1 | 8,61 | 25,83 |
| 4.3.1.0.3. | SINAPI | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, | UN | 2,00 | 57,25 | BDI 1 | 72,49 | 144,98 |
| 4.3.1.0.4. | SINAPI-I | 38076 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" | UN | 2,00 | 19,13 | BDI 1 | 24,22 | 48,44 |
| 4.3.1.0.5. | SINAPI-I | 939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, | M | 6,00 | 2,35 | BDI 1 | 2,98 | 17,88 |
| 4.3.2. |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | - | 412,50 |
| 4.3.2.0.1. | SINAPI | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - | M | 15,00 | 7,50 | BDI 1 | 9,50 | 142,50 |
| 4.3.2.0.2. | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE | UN | 8,00 | 6,10 | BDI 1 | 7,72 | 61,76 |
| 4.3.2.0.3. | SINAPI | 89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE | UN | 8,00 | 6,58 | BDI 1 | 8,33 | 66,64 |
| 4.3.2.0.4. | SINAPI | 89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - | UN | 8,00 | 13,98 | BDI 1 | 17,70 | 141,60 |
| 4.3.3. |  |  | INSTALAÇÃO DE ESGOTO |  |  |  |  | - | 1.204,08 |
| 4.3.3.0.1. | SINAPI-I | 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4,00 | 3,95 | BDI 1 | 5,00 | 20,00 |
| 4.3.3.0.2. | SINAPI-I | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8,00 | 10,48 | BDI 1 | 13,27 | 106,16 |
| 4.3.3.0.3. | SINAPI | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, | UN | 2,00 | 35,00 | BDI 1 | 44,32 | 88,64 |
| 4.3.3.0.4. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, | UN | 2,00 | 19,67 | BDI 1 | 24,91 | 49,82 |
| 4.3.3.0.5. | SINAPI-I | 36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | 12,00 | 44,01 | BDI 1 | 55,73 | 668,76 |
| 4.3.3.0.6. | SINAPI-I | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 12,00 | 11,32 | BDI 1 | 14,33 | 171,96 |
| 4.3.3.0.7. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E | UN | 2,00 | 38,99 | BDI 1 | 49,37 | 98,74 |
| 5. |  |  | REFORMA SALA DE INALAÇÃO |  |  |  |  | - | 913,98 |
| 5.1. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 93,54 |
| 5.1.0.0.1. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 0,80 | 92,34 | BDI 1 | 116,92 | 93,54 |
| 5.2. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 820,44 |
| 5.2.0.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 1,68 | 41,29 | BDI 1 | 52,28 | 87,83 |
| 5.2.0.0.2. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1,68 | 6,62 | BDI 1 | 8,38 | 14,08 |
| 5.2.0.0.3. | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE | M2 | 2,52 | 69,16 | BDI 1 | 87,57 | 220,68 |
| 5.2.0.0.4. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 5,04 | 7,12 | BDI 1 | 9,02 | 45,46 |
| 5.2.0.0.5. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 5,04 | 44,86 | BDI 1 | 56,80 | 286,27 |
| 5.2.0.0.6. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 5,04 | 12,61 | BDI 1 | 15,97 | 80,49 |
| 5.2.0.0.7. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 5,04 | 13,42 | BDI 1 | 16,99 | 85,63 |
| 6. |  |  | REFORMA CONSULTÓRIO INDIREFENCIADO 3 E 4 |  |  |  |  | - | 855,84 |
| 6.1. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 187,07 |
| 6.1.0.0.1. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1,60 | 92,34 | BDI 1 | 116,92 | 187,07 |
| 6.2. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 668,77 |
| 6.2.0.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 3,36 | 41,29 | BDI 1 | 52,28 | 175,66 |
| 6.2.0.0.2. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1,68 | 6,62 | BDI 1 | 8,38 | 14,08 |
| 6.2.0.0.3. | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE | M2 | 1,68 | 69,16 | BDI 1 | 87,57 | 147,12 |
| 6.2.0.0.4. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 3,36 | 7,12 | BDI 1 | 9,02 | 30,31 |
| 6.2.0.0.5. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 3,36 | 44,86 | BDI 1 | 56,80 | 190,85 |
| 6.2.0.0.6. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3,36 | 12,61 | BDI 1 | 15,97 | 53,66 |
| 6.2.0.0.7. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 3,36 | 13,42 | BDI 1 | 16,99 | 57,09 |
| 7. |  |  | REFORMA POSTO DE ENFERMAGEM/SANITÁRIO |  |  |  |  | - | 1.585,34 |
| 7.1. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 187,07 |
| 7.1.0.0.1. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1,60 | 92,34 | BDI 1 | 116,92 | 187,07 |
| 7.2. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 1.398,27 |
| 7.2.0.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 3,57 | 41,29 | BDI 1 | 52,28 | 186,64 |
| 7.2.0.0.2. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1,68 | 6,62 | BDI 1 | 8,38 | 14,08 |
| 7.2.0.0.3. | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE | M2 | 4,20 | 69,16 | BDI 1 | 87,57 | 367,79 |
| 7.2.0.0.4. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 8,40 | 7,12 | BDI 1 | 9,02 | 75,77 |
| 7.2.0.0.5. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 8,40 | 44,86 | BDI 1 | 56,80 | 477,12 |
| 7.2.0.0.6. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 8,40 | 12,61 | BDI 1 | 15,97 | 134,15 |
| 7.2.0.0.7. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 8,40 | 13,42 | BDI 1 | 16,99 | 142,72 |
| 8. |  |  | REFORMA CONSULTÓRIO1DIFER./CONSULTÓRIO 2 DIFER./SALA DE ESPERA |  |  |  |  | - | 7.760,03 |
| 8.1. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 162,20 |
| 8.1.0.0.1. | SINAPI | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA | M2 | 3,30 | 38,82 | BDI 1 | 49,15 | 162,20 |
| 8.2. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 7.597,83 |
| 8.2.0.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 5,88 | 41,29 | BDI 1 | 52,28 | 307,41 |
| 8.2.0.0.2. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3,36 | 6,62 | BDI 1 | 8,38 | 28,16 |
| 8.2.0.0.3. | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE | M2 | 25,47 | 69,16 | BDI 1 | 87,57 | 2.230,41 |
| 8.2.0.0.4. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 50,94 | 7,12 | BDI 1 | 9,02 | 459,48 |
| 8.2.0.0.5. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 50,94 | 44,86 | BDI 1 | 56,80 | 2.893,39 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.0.0.6. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 50,94 | 12,61 | BDI 1 | 15,97 | 813,51 |
| 8.2.0.0.7. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 50,94 | 13,42 | BDI 1 | 16,99 | 865,47 |
| 9. |  |  | REFORMA SALA ESTERILIZAÇÃO/DESCONTAMINAÇÃO/LAVAGEM E ESTOCAGEM |  |  |  |  | - | 53,86 |
| 9.1. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 53,86 |
| 9.1.0.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 0,42 | 41,29 | BDI 1 | 52,28 | 21,96 |
| 9.1.0.0.2. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 0,39 | 7,12 | BDI 1 | 9,02 | 3,52 |
| 9.1.0.0.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 0,39 | 44,86 | BDI 1 | 56,80 | 22,15 |
| 9.1.0.0.4. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 0,39 | 12,61 | BDI 1 | 15,97 | 6,23 |
| 10. |  |  | REFORMA SALA DE OBSERVAÇÃO 3 |  |  |  |  | - | 251,97 |
| 10.1. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 47,98 |
| 10.1.0.0.1. | SINAPI | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA | M2 | 0,48 | 38,82 | BDI 1 | 49,15 | 23,59 |
| 10.1.0.0.2. | SINAPI | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA | M2 | 0,48 | 40,13 | BDI 1 | 50,81 | 24,39 |
| 10.2. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 203,99 |
| 10.2.0.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 1,37 | 41,29 | BDI 1 | 52,28 | 71,62 |
| 10.2.0.0.2. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 1,34 | 7,12 | BDI 1 | 9,02 | 12,09 |
| 10.2.0.0.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 1,34 | 44,86 | BDI 1 | 56,80 | 76,11 |
| 10.2.0.0.4. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1,34 | 12,61 | BDI 1 | 15,97 | 21,40 |
| 10.2.0.0.5. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 1,34 | 13,42 | BDI 1 | 16,99 | 22,77 |
| 11. |  |  | REFORMA AMBULATÓRIO/SALA CURATIVO |  |  |  |  | - | 727,43 |
| 11.1. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 46,98 |
| 11.1.0.0.1. | SINAPI | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA | M2 | 0,47 | 38,82 | BDI 1 | 49,15 | 23,10 |
| 11.1.0.0.2. | SINAPI | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA | M2 | 0,47 | 40,13 | BDI 1 | 50,81 | 23,88 |
| 11.2. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 680,45 |
| 11.2.0.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 1,34 | 41,29 | BDI 1 | 52,28 | 70,06 |
| 11.2.0.0.2. | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE | M2 | 1,68 | 69,16 | BDI 1 | 87,57 | 147,12 |
| 11.2.0.0.3. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 4,69 | 7,12 | BDI 1 | 9,02 | 42,30 |
| 11.2.0.0.4. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 4,69 | 44,86 | BDI 1 | 56,80 | 266,39 |
| 11.2.0.0.5. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 4,69 | 12,61 | BDI 1 | 15,97 | 74,90 |
| 11.2.0.0.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 4,69 | 13,42 | BDI 1 | 16,99 | 79,68 |
| 12. |  |  | REFORMA SALA DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | - | 8.331,29 |
| 12.1. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 57,98 |
| 12.1.0.0.1. | SINAPI | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA | M2 | 0,58 | 38,82 | BDI 1 | 49,15 | 28,51 |
| 12.1.0.0.2. | SINAPI | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA | M2 | 0,58 | 40,13 | BDI 1 | 50,81 | 29,47 |
| 12.2. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 3.898,94 |
| 12.2.0.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 1,66 | 41,29 | BDI 1 | 52,28 | 86,78 |
| 12.2.0.0.2. | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE | M2 | 0,58 | 69,16 | BDI 1 | 87,57 | 50,79 |
| 12.2.0.0.3. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 19,95 | 7,12 | BDI 1 | 9,02 | 179,95 |
| 12.2.0.0.4. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 39,90 | 44,86 | BDI 1 | 56,80 | 2.266,32 |
| 12.2.0.0.5. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 39,90 | 12,61 | BDI 1 | 15,97 | 637,20 |
| 12.2.0.0.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 39,90 | 13,42 | BDI 1 | 16,99 | 677,90 |
| 12.3. |  |  | COLOCAÇÃO DE ESQUADRIA |  |  |  |  | - | 4.374,37 |
| 12.3.0.0.1. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2,00 | 92,34 | BDI 1 | 116,92 | 233,84 |
| 12.3.0.0.2. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM | M2 | 4,20 | 778,58 | BDI 1 | 985,84 | 4.140,53 |
| 13. |  |  | REFORMA ADMINISTRAÇÃO/ALMOXARIFADO |  |  |  |  | - | 12.478,09 |
| 13.1. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 1.694,46 |
| 13.1.0.0.1. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1,60 | 92,34 | BDI 1 | 116,92 | 187,07 |
| 13.1.0.0.2. | SINAPI | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA | M2 | 15,08 | 38,82 | BDI 1 | 49,15 | 741,18 |
| 13.1.0.0.3. | SINAPI | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA | M2 | 15,08 | 40,13 | BDI 1 | 50,81 | 766,21 |
| 13.2. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 8.174,11 |
| 13.2.0.0.1. | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE | M2 | 32,55 | 69,16 | BDI 1 | 87,57 | 2.850,40 |
| 13.2.0.0.2. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 65,09 | 7,12 | BDI 1 | 9,02 | 587,11 |
| 13.2.0.0.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 65,09 | 44,86 | BDI 1 | 56,80 | 3.697,11 |
| 13.2.0.0.4. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 65,09 | 12,61 | BDI 1 | 15,97 | 1.039,49 |
| 13.3. |  |  | COLOCAÇÃO DE ESQUADRIA |  |  |  |  | - | 2.609,52 |
| 13.3.0.0.1. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1,60 | 92,34 | BDI 1 | 116,92 | 187,07 |
| 13.3.0.0.2. | SINAPI | 90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, | UN | 2,00 | 569,04 | BDI 1 | 720,52 | 1.441,04 |
| 13.3.0.0.3. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 9,01 | 12,39 | BDI 1 | 15,69 | 141,37 |
| 13.3.0.0.4. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, | M2 | 1,44 | 347,71 | BDI 1 | 440,27 | 633,99 |
| 13.3.0.0.5. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. | M2 | 0,30 | 542,44 | BDI 1 | 686,84 | 206,05 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. |  |  | REFORMA SALA DE TRIAGEM |  |  |  |  | - | 5.292,11 |
| 14.1. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 1.340,46 |
| 14.1.0.0.1. | SINAPI | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA | M2 | 13,41 | 38,82 | BDI 1 | 49,15 | 659,10 |
| 14.1.0.0.2. | SINAPI | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA | M2 | 13,41 | 40,13 | BDI 1 | 50,81 | 681,36 |
| 14.2. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 3.951,65 |
| 14.2.0.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 7,13 | 41,29 | BDI 1 | 52,28 | 372,76 |
| 14.2.0.0.2. | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE | M2 | 14,25 | 69,16 | BDI 1 | 87,57 | 1.247,87 |
| 14.2.0.0.3. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 28,50 | 7,12 | BDI 1 | 9,02 | 257,07 |
| 14.2.0.0.4. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 28,50 | 44,86 | BDI 1 | 56,80 | 1.618,80 |
| 14.2.0.0.5. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 28,50 | 12,61 | BDI 1 | 15,97 | 455,15 |
| 15. |  |  | REFORMA DA SALA DE ESPERA |  |  |  |  | - | 209.166,08 |
| 15.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 3.615,75 |
| 15.1.0.0.1. | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 7,98 | 204,09 | BDI 1 | 258,42 | 2.062,19 |
| 15.1.0.0.2. | SINAPI | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 1,78 | 447,83 | BDI 1 | 567,04 | 1.009,33 |
| 15.1.0.0.3. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 10,41 | 41,29 | BDI 1 | 52,28 | 544,23 |
| 15.2. |  |  | FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - SAPATAS ISOLADAS |  |  |  |  | - | 3.627,02 |
| 15.2.0.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 3,60 | 62,93 | BDI 1 | 79,68 | 286,85 |
| 15.2.0.0.2. | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 96,22 | 13,45 | BDI 1 | 17,03 | 1.638,63 |
| 15.2.0.0.3. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 3,60 | 373,28 | BDI 1 | 472,65 | 1.701,54 |
| 15.3. |  |  | VIGAMENTO DE BALDRAME |  |  |  |  | - | 4.311,63 |
| 15.3.0.0.1. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 15,95 | 107,21 | BDI 1 | 135,75 | 2.165,21 |
| 15.3.0.0.2. | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 65,60 | 13,45 | BDI 1 | 17,03 | 1.117,17 |
| 15.3.0.0.3. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 26,74 | 13,65 | BDI 1 | 17,28 | 462,07 |
| 15.3.0.0.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 1,20 | 373,28 | BDI 1 | 472,65 | 567,18 |
| 15.4. |  |  | EXECUÇÃO DOS PILARES DE SUSTENTAÇÃO DO VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO |  |  |  |  | - | 7.677,41 |
| 15.4.0.0.1. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA | M2 | 27,36 | 136,03 | BDI 1 | 172,24 | 4.712,49 |
| 15.4.0.0.2. | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 103,66 | 13,45 | BDI 1 | 17,03 | 1.765,33 |
| 15.4.0.0.3. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 34,41 | 13,65 | BDI 1 | 17,28 | 594,60 |
| 15.4.0.0.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 1,28 | 373,28 | BDI 1 | 472,65 | 604,99 |
| 15.5. |  |  | EXECUÇÃO DA ESTRUTURA - LAJE INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | - | 20.217,82 |
| 15.5.0.0.1. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 56,86 | 107,21 | BDI 1 | 135,75 | 7.718,75 |
| 15.5.0.0.2. | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 175,40 | 13,45 | BDI 1 | 17,03 | 2.987,06 |
| 15.5.0.0.3. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 71,99 | 13,65 | BDI 1 | 17,28 | 1.243,99 |
| 15.5.0.0.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 4,74 | 373,28 | BDI 1 | 472,65 | 2.240,36 |
| 15.5.0.0.5. | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM | M2 | 33,93 | 140,30 | BDI 1 | 177,65 | 6.027,66 |
| 15.6. |  |  | EXECUÇÃO DOS PILARES DE SUSTENTAÇÃO DO VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO |  |  |  |  | - | 6.329,92 |
| 15.6.0.0.1. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA | M2 | 21,12 | 136,03 | BDI 1 | 172,24 | 3.637,71 |
| 15.6.0.0.2. | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 103,66 | 13,45 | BDI 1 | 17,03 | 1.765,33 |
| 15.6.0.0.3. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 26,56 | 13,65 | BDI 1 | 17,28 | 458,96 |
| 15.6.0.0.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 0,99 | 373,28 | BDI 1 | 472,65 | 467,92 |
| 15.7. |  |  | EXECUÇÃO DA ESTRUTURA - LAJE DE FORRO |  |  |  |  | - | 32.562,67 |
| 15.7.0.0.1. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 70,42 | 107,21 | BDI 1 | 135,75 | 9.559,52 |
| 15.7.0.0.2. | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 289,64 | 13,45 | BDI 1 | 17,03 | 4.932,57 |
| 15.7.0.0.3. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 89,16 | 13,65 | BDI 1 | 17,28 | 1.540,68 |
| 15.7.0.0.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 5,87 | 373,28 | BDI 1 | 472,65 | 2.774,46 |
| 15.7.0.0.5. | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM | M2 | 77,43 | 140,30 | BDI 1 | 177,65 | 13.755,44 |
| 15.8. |  |  | EXECUÇÃO DE CINTA DE RESPALDO PLATIBANDA |  |  |  |  | - | 4.345,97 |
| 15.8.0.0.1. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 16,08 | 107,21 | BDI 1 | 135,75 | 2.182,86 |
| 15.8.0.0.2. | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 63,52 | 14,47 | BDI 1 | 18,32 | 1.163,69 |
| 15.8.0.0.3. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 24,74 | 13,65 | BDI 1 | 17,28 | 427,51 |
| 15.8.0.0.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 1,21 | 373,28 | BDI 1 | 472,65 | 571,91 |
| 15.9. |  |  | INTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | - | 42.709,13 |
| 15.9.0.0.1. | SINAPI-I | 11247 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, | UN | 15,00 | 1.960,99 | BDI 1 | 2.483,01 | 37.245,15 |
| 15.9.0.0.2. | SINAPI | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS | M | 50,00 | 6,48 | BDI 1 | 8,20 | 410,00 |
| 15.9.0.0.3. | SINAPI | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS | M | 100,00 | 6,80 | BDI 1 | 8,61 | 861,00 |
| 15.9.0.0.4. | SINAPI-I | 939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, | M | 300,00 | 2,35 | BDI 1 | 2,98 | 894,00 |
| 15.9.0.0.5. | SINAPI-I | 944 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, | M | 100,00 | 4,01 | BDI 1 | 5,08 | 508,00 |
| 15.9.0.0.6. | SINAPI-I | 940 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, | M | 50,00 | 5,54 | BDI 1 | 7,01 | 350,50 |
| 15.9.0.0.7. | SINAPI | 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E | UN | 4,00 | 7,24 | BDI 1 | 9,17 | 36,68 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.9.0.0.8. | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, | UN | 4,00 | 45,17 | BDI 1 | 57,19 | 228,76 |
| 15.9.0.0.9. | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO | UN | 3,00 | 39,95 | BDI 1 | 50,58 | 151,74 |
| 15.9.0.0.10. | SINAPI-I | 38776 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 | UN | 10,00 | 131,07 | BDI 1 | 165,96 | 1.659,60 |
| 15.9.0.0.11. | SINAPI-I | 38076 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" | UN | 10,00 | 19,13 | BDI 1 | 24,22 | 242,20 |
| 15.9.0.0.12. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E | UN | 2,00 | 13,14 | BDI 1 | 16,64 | 33,28 |
| 15.9.0.0.13. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E | UN | 2,00 | 13,14 | BDI 1 | 16,64 | 33,28 |
| 15.9.0.0.14. | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E | UN | 1,00 | 20,56 | BDI 1 | 26,03 | 26,03 |
| 15.9.0.0.15. | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E | UN | 1,00 | 22,83 | BDI 1 | 28,91 | 28,91 |
| 15.10. |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | - | 12.629,37 |
| 15.10.0.0.1. | SINAPI | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO | M2 | 77,43 | 16,01 | BDI 1 | 20,27 | 1.569,51 |
| 15.10.0.0.2. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM | M2 | 77,43 | 51,80 | BDI 1 | 65,59 | 5.078,63 |
| 15.10.0.0.3. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO | M | 25,00 | 61,05 | BDI 1 | 77,30 | 1.932,50 |
| 15.10.0.0.4. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, | M | 14,00 | 105,82 | BDI 1 | 133,99 | 1.875,86 |
| 15.10.0.0.5. | SINAPI | 89698 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, | UN | 3,00 | 261,00 | BDI 1 | 330,48 | 991,44 |
| 15.10.0.0.6. | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM | M | 9,00 | 103,67 | BDI 1 | 131,27 | 1.181,43 |
| 15.11. |  |  | ALVENARIA DA ELEVAÇÃO DAS PAREDES |  |  |  |  | - | 7.571,30 |
| 15.11.0.0.1. | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE | M2 | 86,46 | 69,16 | BDI 1 | 87,57 | 7.571,30 |
| 15.12. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 31.662,21 |
| 15.12.1. |  |  | ESQUADRIAS EXTERNAS - ALUMÍNIO |  |  |  |  | - | 31.662,21 |
| 15.12.1.0.1. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. | M2 | 40,07 | 542,44 | BDI 1 | 686,84 | 27.521,68 |
| 15.12.1.0.2. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM | M2 | 4,20 | 778,58 | BDI 1 | 985,84 | 4.140,53 |
| 15.13. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 4.910,21 |
| 15.13.0.0.1. | SINAPI | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA | M2 | 42,16 | 34,33 | BDI 1 | 43,47 | 1.832,70 |
| 15.13.0.0.2. | SINAPI | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA | M2 | 42,16 | 40,13 | BDI 1 | 50,81 | 2.142,15 |
| 15.13.0.0.3. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 8,00 | 92,34 | BDI 1 | 116,92 | 935,36 |
| 15.14. |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | - | 15.788,55 |
| 15.14.1. |  |  | REBOCO INTERNO |  |  |  |  | - | 15.788,55 |
| 15.14.1.1. |  |  | PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | - | 6.527,73 |
| 15.14.1.1.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | M2 | 86,46 | 3,25 | BDI 1 | 4,12 | 356,22 |
| 15.14.1.1.2. | SINAPI | 87827 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA | M2 | 86,46 | 56,37 | BDI 1 | 71,38 | 6.171,51 |
| 15.14.1.2. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 3.276,06 |
| 15.14.1.2.1. | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA | M2 | 77,43 | 5,76 | BDI 1 | 7,29 | 564,46 |
| 15.14.1.2.2. | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO | M2 | 77,43 | 27,66 | BDI 1 | 35,02 | 2.711,60 |
| 15.14.1.3. |  |  | REBOCO EXTERNO |  |  |  |  | - | 5.984,76 |
| 15.14.1.3.1. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 86,46 | 7,12 | BDI 1 | 9,02 | 779,87 |
| 15.14.1.3.2. | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA | M2 | 86,46 | 47,54 | BDI 1 | 60,20 | 5.204,89 |
| 15.15. |  |  | PINTURA |  |  |  |  | - | 11.207,12 |
| 15.15.1. |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | - | 8.486,22 |
| 15.15.1.0.1. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 163,89 | 12,61 | BDI 1 | 15,97 | 2.617,32 |
| 15.15.1.0.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 163,89 | 13,42 | BDI 1 | 16,99 | 2.784,49 |
| 15.15.1.0.3. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 163,89 | 14,86 | BDI 1 | 18,82 | 3.084,41 |
| 15.15.2. |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | - | 2.720,90 |
| 15.15.2.0.1. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 86,46 | 2,06 | BDI 1 | 2,61 | 225,66 |
| 15.15.2.0.2. | SINAPI | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES | M2 | 86,46 | 22,79 | BDI 1 | 28,86 | 2.495,24 |
| 16. |  |  | AMPLIAÇÃO ACESSO COBERTO |  |  |  |  | - | 76.553,32 |
| 16.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 8.610,16 |
| 16.1.0.0.1. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 24,00 | 25,99 | BDI 1 | 32,91 | 789,84 |
| 16.1.0.0.2. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7,50 | 6,62 | BDI 1 | 8,38 | 62,85 |
| 16.1.0.0.3. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 30,00 | 41,29 | BDI 1 | 52,28 | 1.568,40 |
| 16.1.0.0.4. | SINAPI | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 1,80 | 447,83 | BDI 1 | 567,04 | 1.020,67 |
| 16.1.0.0.5. | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 20,00 | 204,09 | BDI 1 | 258,42 | 5.168,40 |
| 16.2. |  |  | FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - SAPATAS ISOLADAS |  |  |  |  | - | 1.208,95 |
| 16.2.0.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 1,20 | 62,93 | BDI 1 | 79,68 | 95,62 |
| 16.2.0.0.2. | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 32,07 | 13,45 | BDI 1 | 17,03 | 546,15 |
| 16.2.0.0.3. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 1,20 | 373,28 | BDI 1 | 472,65 | 567,18 |
| 16.3. |  |  | COBERTURA EXTERNA |  |  |  |  | - | 66.734,21 |
| 16.3.1. |  |  | PILARES METÁLICOS |  |  |  |  | - | 23.415,49 |
| 16.3.1.0.1. | SINAPI | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM | KG | 480,00 | 20,06 | BDI 1 | 25,40 | 12.192,00 |
| 16.3.1.0.2. | COTAÇÃO | 1 | REVESTIMENTO EM ACM |  | 27,70 | 320,00 | BDI 1 | 405,18 | 11.223,49 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.3.2. |  |  | ESTRUTURA DE COBERTURA |  |  |  |  | - | 10.642,28 |
| 16.3.2.0.1. | SINAPI | 100377 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES | KG | 300,00 | 15,60 | BDI 1 | 19,75 | 5.925,00 |
| 16.3.2.0.2. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA | M2 | 57,20 | 65,13 | BDI 1 | 82,47 | 4.717,28 |
| 16.3.3. |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | - | 20.805,36 |
| 16.3.3.0.1. | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, | M2 | 57,20 | 287,26 | BDI 1 | 363,73 | 20.805,36 |
| 16.3.4. |  |  | FORRO |  |  |  |  | - | 7.358,19 |
| 16.3.4.0.1. | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE | M2 | 57,20 | 97,82 | BDI 1 | 123,86 | 7.084,79 |
| 16.3.4.0.2. | SINAPI-I | 36250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | M | 36,60 | 5,90 | BDI 1 | 7,47 | 273,40 |
| 16.3.5. |  |  | INTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | - | 4.512,89 |
| 16.3.5.0.1. | SINAPI | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS | M | 30,00 | 6,48 | BDI 1 | 8,20 | 246,00 |
| 16.3.5.0.2. | SINAPI-I | 939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, | M | 100,00 | 2,35 | BDI 1 | 2,98 | 298,00 |
| 16.3.5.0.3. | SINAPI-I | 944 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, | M | 100,00 | 4,01 | BDI 1 | 5,08 | 508,00 |
| 16.3.5.0.4. | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, | UN | 1,00 | 45,17 | BDI 1 | 57,19 | 57,19 |
| 16.3.5.0.5. | SINAPI-I | 38776 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 | UN | 10,00 | 268,81 | BDI 1 | 340,37 | 3.403,70 |
| 17. |  |  | REFORMAS EXTERNAS |  |  |  |  | - | 87.337,33 |
| 17.1. |  |  | CONSTRUÇÃO DO MURO DA LATERAL DIREITA |  |  |  |  | - | 24.680,19 |
| 17.1.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 600,82 |
| 17.1.1.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 6,72 | 41,29 | BDI 1 | 52,28 | 351,32 |
| 17.1.1.0.2. | SINAPI | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 0,44 | 447,83 | BDI 1 | 567,04 | 249,50 |
| 17.1.2. |  |  | ESCAVAÇÕES |  |  |  |  | - | 1.995,50 |
| 17.1.2.0.1. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA | M3 | 16,80 | 93,81 | BDI 1 | 118,78 | 1.995,50 |
| 17.1.3. |  |  | SAPATAS ISOLADAS |  |  |  |  | - | 915,96 |
| 17.1.3.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 0,54 | 62,93 | BDI 1 | 79,68 | 43,03 |
| 17.1.3.0.2. | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, | M2 | 0,54 | 14,39 | BDI 1 | 18,22 | 9,84 |
| 17.1.3.0.3. | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 33,18 | 14,47 | BDI 1 | 18,32 | 607,86 |
| 17.1.3.0.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 0,54 | 373,28 | BDI 1 | 472,65 | 255,23 |
| 17.1.4. |  |  | PILARETES |  |  |  |  | - | 3.302,36 |
| 17.1.4.0.1. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA | M2 | 12,00 | 136,03 | BDI 1 | 172,24 | 2.066,88 |
| 17.1.4.0.2. | SINAPI | 92877 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 | KG | 40,72 | 14,44 | BDI 1 | 18,28 | 744,36 |
| 17.1.4.0.3. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 12,01 | 13,65 | BDI 1 | 17,28 | 207,53 |
| 17.1.4.0.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 0,60 | 373,28 | BDI 1 | 472,65 | 283,59 |
| 17.1.5. |  |  | VIGAMENTO DE BALDRAME |  |  |  |  | - | 7.381,12 |
| 17.1.5.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 2,50 | 62,93 | BDI 1 | 79,68 | 199,20 |
| 17.1.5.0.2. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 25,01 | 107,21 | BDI 1 | 135,75 | 3.395,11 |
| 17.1.5.0.3. | SINAPI | 92877 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 | KG | 102,87 | 14,44 | BDI 1 | 18,28 | 1.880,46 |
| 17.1.5.0.4. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 41,94 | 13,65 | BDI 1 | 17,28 | 724,72 |
| 17.1.5.0.5. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 2,50 | 373,28 | BDI 1 | 472,65 | 1.181,63 |
| 17.1.6. |  |  | ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS |  |  |  |  | - | 4.826,97 |
| 17.1.6.0.1. | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM | M2 | 33,34 | 114,34 | BDI 1 | 144,78 | 4.826,97 |
| 17.1.7. |  |  | VIGA DE RESPALDO |  |  |  |  | - | 5.657,46 |
| 17.1.7.0.1. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 16,67 | 107,21 | BDI 1 | 135,75 | 2.262,95 |
| 17.1.7.0.2. | SINAPI | 92877 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 | KG | 102,87 | 14,44 | BDI 1 | 18,28 | 1.880,46 |
| 17.1.7.0.3. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 41,94 | 13,65 | BDI 1 | 17,28 | 724,72 |
| 17.1.7.0.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 1,67 | 373,28 | BDI 1 | 472,65 | 789,33 |
| 17.2. |  |  | CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS |  |  |  |  | - | 10.815,14 |
| 17.2.1. |  |  | FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - SAPATAS ISOLADAS |  |  |  |  | - | 640,70 |
| 17.2.1.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 1,16 | 62,93 | BDI 1 | 79,68 | 92,43 |
| 17.2.1.0.2. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 1,16 | 373,28 | BDI 1 | 472,65 | 548,27 |
| 17.2.2. |  |  | VIGAMENTO DE BALDRAME |  |  |  |  | - | 846,37 |
| 17.2.2.0.1. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 2,53 | 107,21 | BDI 1 | 135,75 | 343,45 |
| 17.2.2.0.2. | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 20,81 | 13,45 | BDI 1 | 17,03 | 354,39 |
| 17.2.2.0.3. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 5,86 | 13,65 | BDI 1 | 17,28 | 101,26 |
| 17.2.2.0.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 0,10 | 373,28 | BDI 1 | 472,65 | 47,27 |
| 17.2.3. |  |  | EXECUÇÃO DOS PILARES DE SUSTENTAÇÃO DA LAJE DE FORRO |  |  |  |  | - | 1.299,48 |
| 17.2.3.0.1. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA | M2 | 3,78 | 136,03 | BDI 1 | 172,24 | 651,07 |
| 17.2.3.0.2. | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 24,68 | 13,45 | BDI 1 | 17,03 | 420,30 |
| 17.2.3.0.3. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 6,91 | 13,65 | BDI 1 | 17,28 | 119,40 |
| 17.2.3.0.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 0,23 | 373,28 | BDI 1 | 472,65 | 108,71 |
| 17.2.4. |  |  | EXECUÇÃO DA ESTRUTURA - LAJE DE FORRO |  |  |  |  | - | 1.272,22 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2.4.0.1. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 0,32 | 373,28 | BDI 1 | 472,65 | 151,25 |
| 17.2.4.0.2. | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM | M2 | 6,31 | 140,30 | BDI 1 | 177,65 | 1.120,97 |
| 17.2.5. |  |  | EXECUÇÃO DE ALVENARIA ATÉ A LAJE DE FORRO |  |  |  |  | - | 676,92 |
| 17.2.5.0.1. | sinapi | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE | M2 | 7,73 | 69,16 | BDI 1 | 87,57 | 676,92 |
| 17.2.6. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 418,61 |
| 17.2.6.0.1. | SINAPI | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA | M2 | 4,44 | 34,33 | BDI 1 | 43,47 | 193,01 |
| 17.2.6.0.2. | SINAPI | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA | M2 | 4,44 | 40,13 | BDI 1 | 50,81 | 225,60 |
| 17.2.7. |  |  | REBOCO INTERNO E TETO |  |  |  |  | - | 2.274,77 |
| 17.2.7.0.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | M2 | 16,03 | 3,25 | BDI 1 | 4,12 | 66,04 |
| 17.2.7.0.2. | SINAPI | 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO | M2 | 16,03 | 33,46 | BDI 1 | 42,37 | 679,19 |
| 17.2.7.0.3. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA | M2 | 21,10 | 57,25 | BDI 1 | 72,49 | 1.529,54 |
| 17.2.8. |  |  | REBOCO EXTERNO |  |  |  |  | - | 937,24 |
| 17.2.8.0.1. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 13,54 | 7,12 | BDI 1 | 9,02 | 122,13 |
| 17.2.8.0.2. | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA | M2 | 13,54 | 47,54 | BDI 1 | 60,20 | 815,11 |
| 17.2.9. |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | - | 426,10 |
| 17.2.9.0.1. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 13,54 | 2,06 | BDI 1 | 2,61 | 35,34 |
| 17.2.9.0.2. | SINAPI | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES | M2 | 13,54 | 22,79 | BDI 1 | 28,86 | 390,76 |
| 17.2.10. |  |  | PINTURA INTERNA - TETO |  |  |  |  | - | 154,60 |
| 17.2.10.0.1. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 4,44 | 12,61 | BDI 1 | 15,97 | 70,91 |
| 17.2.10.0.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 4,44 | 14,89 | BDI 1 | 18,85 | 83,69 |
| 17.2.11. |  |  | PORTAS EXTERNAS |  |  |  |  | - | 1.589,03 |
| 17.2.11.0.1. | SINAPI-I | 4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, | M2 | 2,70 | 464,80 | BDI 1 | 588,53 | 1.589,03 |
| 17.2.12. |  |  | INSTALAÇÃO DE RALO DE ESGOTO |  |  |  |  | - | 279,10 |
| 17.2.12.0.1. | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM | UN | 3,00 | 15,88 | BDI 1 | 20,11 | 60,33 |
| 17.2.12.0.2. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM | M | 5,00 | 17,36 | BDI 1 | 21,98 | 109,90 |
| 17.2.12.0.3. | SINAPI | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 1,00 | 85,98 | BDI 1 | 108,87 | 108,87 |
| 17.3. |  |  | PINTURA |  |  |  |  | - | 51.842,00 |
| 17.3.1. |  |  | PINTURA INTERNA DAS DEMAIS DEPENDÊNCIAS |  |  |  |  | - | 32.960,00 |
| 17.3.1.0.1. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1.000,00 | 12,61 | BDI 1 | 15,97 | 15.970,00 |
| 17.3.1.0.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 1.000,00 | 13,42 | BDI 1 | 16,99 | 16.990,00 |
| 17.3.2. |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | - | 18.882,00 |
| 17.3.2.0.1. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 600,00 | 2,06 | BDI 1 | 2,61 | 1.566,00 |
| 17.3.2.0.2. | SINAPI | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES | M2 | 600,00 | 22,79 | BDI 1 | 28,86 | 17.316,00 |
| 18. |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | - | 34.916,81 |
| 18.0.0.0.1. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR | M2 | 312,00 | 58,75 | BDI 1 | 74,39 | 23.209,68 |
| 18.0.0.0.2. | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 80,85 | 10,00 | BDI 1 | 12,66 | 1.023,56 |
| 18.0.0.0.3. | SINAPI | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | M3 | 12,94 | 547,38 | BDI 1 | 693,09 | 8.968,58 |
| 18.0.0.0.4. | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM | M | 32,34 | 41,88 | BDI 1 | 53,03 | 1.714,99 |

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ERVAL GRANDE

Local

Nome: Título:

Marlei Salete Ogrodowski Engª Civil

04 de novembro de 2021

Data

CREA/CAU 83900

ART/RRT: 11497225