MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO E EQUIPAMENTO PPCI

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE ERVAL GRANDE

OBRA: LICENÇA AMBIENTAL

ENDEREÇO: ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE – RS

  - OBJETIVO

O memorial a seguir visa descrever as etapas a serem cumpridas na execução do projeto e a colocação dos equipamentos do PPCI.

  - PROJETO PPCI

O projeto PPCI, deve atender as exigências feitas pelo CBM – RS, seguindo as NBR’s, o projeto devera ser aprovado juntamente ao CBM , deverá conter memorial, projeto, ART e formulários exigidos pelo CBM.

  - EQUIPAMENTOS

Os equipamentos de combate a incêndio, deveram atender o projeto aprovado junto ao CBM, suas localizações serão conforme projeto, seguindo especificações e normativas solicitadas.

Erval Grande – RS, 15 de fevereiro de 2016.

AGUSTINO SINSKI

PREFEITO